附件三：各种能源折标准煤系数

| 型煤 | 0.5-0.7千克标准煤/千克 |
| --- | --- |
| 燃料油 | 1.43千克标准煤/千克 |
| 气田天然气 | 1.21千克标准煤/立方米 |
| 热力（当量）蒸汽 | 0.034千克标准煤/百万焦耳 |
|  | （0.143千克标准煤/1000千卡） |
| 电力（等价） | 0.34千克标准煤/千瓦小时 |
| 焦炉煤气 | 0.57-0.61千克标准煤/立方米 |
| 高炉煤气 | 0.13千克标准煤/千克 |
| 其它煤气 |  |
| （1）发生炉煤气 | 0.18千克标准煤/立方米 |
| （2）重油催化裂解煤气 | 0.66千克标准煤/立方米 |
| （3）重油热裂解煤气 | 1.2千克标准煤/立方米 |
| （4）焦炭制气 | 0.56千克标准煤/立方米 |
| （5）压力汽化煤气 | 0.51千克标准煤/立方米 |
| （6）水煤气 | 0.36千克标准煤/立方米 |
| 压缩空气 | 0.04598千克标准煤/立方米 |
| 净化水（生活水） | 0.1083千克标准煤/立方米 |

二〇一二年二月二十日